## Asset_Cal_Info
Sensor Code | startDateTime | stopDateTime | Sensor.uid | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value | Notes | Source | Undefined Sensors
[9 empty] | DOSTA | 2012-12-14 | ATAPL-58320-00009 | 125 | CC_csv
DOSTAD | 2013-01-15 |  | A00176 | 126 | CC_csv | [2.723472E-03,1.146171E-04,2.127325E-06,2.331129E+02,-3.382688E-01,-5.416392E+01,4.550830E+00] |  | From GI03FLMB-00001
DOSTAD | 2013-01-15 |  | A00169 | 127 | CC_csv | [2.71575e-03, 1.12342e-04, 2.28877e-06, 2.33504e02,-3.13387e-01, -5.50563e01, 4.53486e00] |  | From GP03FLMB-00002
DOSTAD | 2013-01-15 |  | A00170 | 128 | CC_csv | [2.744280E-03, 1.138867E-04, 2.229625E-06, 2.344495E+02, -2.957483E-01, -5.132815E+01, 4.566320E+00] |  | From GP03FLMB-00001
DOSTAD | 2013-01-15 |  | A00170 | 128 | CC_csv | [2.73975E-03, 1.15846E-04, 2.22919E-06, 2.30750E+02, -3.37592E-01, -5.54871E+01, 4.56302E+00] |  | From GP03FLMB-00004
DOSTAD | 2013-01-15 |  | A00170 | 128 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTAD | 2013-01-15 |  | A00177 | 129 | CC_csv | [2.755780E-03, 1.145134E-04, 2.186703E-06, 2.355146E+02, -3.209386E-01, -4.918288E+01, 4.579427E+00] |  | From GP03FLMA-00001
DOSTAD | 2013-01-15 |  | A00166 | 130 | CC_csv | [2.71294E-03,1.12181E-04,2.28128E-06,2.333818E+02,-3.05447E-01,-5.21243E+01,4.56272E+00] |  | From CP03ISSM-00002
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00166 | 130 | CC_csv | [2.53971E-03, 1.07782E-04, 2.20778E-06, 2.28653E02, -3.40254E-01, -5.51862E01, 4.58214E00] |  | From GP03FLMA-00004
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00166 | 130 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTAD | 2013-01-15 |  | A00167 | 131 | CC_csv | [2.72086e-03, 1.12865e-04, 2.23793e-06, 2.33025e02, -3.01400e-01, -5.26936e01, 4.56692e00] |  | From CP01CNSM-00001
DOSTAD | 2013-01-15 |  | A00168 | 132 | CC_csv | [2.70628e-03, 1.12508e-04, 2.25969e-06, 2.33408e02, -3.12041e-03, -5.30332e01, 4.55741e00] |  | From CP01CNSM-00001
DOSTAD | 2015-06-01 |  | A00168 | 132 | CC_csv | [2.67878E-03, 1.15768E-04, 2.21956E-06, 2.28562E+02, -3.21835E-01, -5.87175E+01, 4.55174E+00] |  | From GS01SUMO-00002
DOSTA | 2013-01-24 |  | A00171 | 133 | CC_csv | [2.73076E-03, 1.13344E-04, 2.31276E-06, 2.33659E02, -3.03851E-01, -5.38821E01, 4.5464] |  | From CE04OSBP-00001
[9 empty] | DOSTA | 2013-01-24 | A00172 | 134 | CC_csv
DOSTA | 2013-01-24 |  | A00173 | 135 | CC_csv | [2.68121E-03,1.11299E-04,2.25499E-06,2.32951E02,-3.19420E-01,-5.36404E01,4.55471E00] |  | From CE01ISSM-00001
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00173 | 135 | CC_csv | [2.839765E-03, 1.214170E-04, 2.411678E-06, 2.299605E+02, -3.084839E-01, -5.766092E+01, 4.553890E+00] |  | From CE06ISSM-00004
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00173 | 135 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTA | 2013-01-24 |  | A00174 | 136 | CC_csv | [2.71068E-03, 1.12255E-04, 2.26976E-06, 2.33669E02, -3.11106E-01, -5.45185E01, 4.53845E00] |  | From CE01ISSM-00001, CE01ISSM-00003
DOSTA | 2013-01-24 |  | A00174 | 136 | CC_conc_coef | [[-1.29202, 1.04697]]
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00174 | 136 | CC_csv | [3.323794E-03, 1.403994E-04, 2.474775E-06, 2.321576E+02, -4.021301E-01, -6.055790E+01, 4.519710E+00] |  | From CE01ISSM-00001, CE01ISSM-00003
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00174 | 136 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTA | 2013-01-24 |  | A00175 | 137 | CC_csv | [3.15934E-03, 1.32965E-04, 2.60588E-06, 2.32883E02, -3.21171E-01, -5.61414E01, 4.55182E00] |  | From CE04OSPD-00001
DOSTAD | 2013-08-26 |  | A00397 | 211 | CC_csv | [3.15218E-03,1.33734E-04,2.61979E-06,2.30297E02,-3.43226E-01,-5.85185E01,4.55436E00] | Stern-Volmer-Uchida Calibration Coefficients array. 7 element float array. | From GI01SUMO-00001
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00397 | 211 | CC_csv | [3.02289E-03,1.27088E-04,2.48492E-06,2.32372E02,-3.26829E-01,-5.77879E01,4.53361E00] | Stern-Volmer-Uchida Calibration Coefficients array. 7 element float array. | From GI01SUMO-00003
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00397 | 211 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTAD | 2013-08-26 |  | A00396 | 212 | CC_csv | [3.15210E-03,1.32945E-04,2.61665E-06,2.30040E02,-3.62937E-01,-6.03560E01,4.53882E00] | Stern-Volmer-Uchida Calibration Coefficients array. 7 element float array. | From GI01SUMO-00001
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00396 | 212 | CC_csv | [2.93217E-03, 1.24707E-04, 2.35507E-06, 2.333961E02, -3.34716E-01, -5.34414E01, 4.55788E00] | Stern-Volmer-Uchida Calibration Coefficients array. 7 element float array. | From GI01SUMO-00003
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00396 | 212 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
[9 empty] | DOSTA | 2013-08-26 | A00395 | 213 | CC_csv
DOSTA | 2012-12-14 |  | ATAPL-58320-00007 | 215 | CC_csv | [3.15934E-03, 1.32965E-04, 2.60588E-06, 2.32883E02, -3.21171E-01, -5.61414E01, 4.55182E00] |  | From CE04OSPS-00001
DOSTA | 2013-09-20 |  | A00426 | 216 | CC_csv | [3.15962E-03, 1.33694E-04, 2.59182E-06, 2.32254E02, -3.13933E-01, -5.74467E01, 4.54521E00] |  | From CE02SHBP-00001
DOSTA | 2013-08-01 |  | A00427 | 217 | CC_csv | [3.153246E-03,1.329357E-04,2.626365E-06,2.320596E+02,-3.106902E-01,-5.817659E+01,4.539600E+00] |  | From CE07SHSM-00001
DOSTA | 2013-08-01 |  | A00428 | 218 | CC_csv | [3.155447E-03,1.330814E-04,2.567440E-06,2.323860E+02,-3.316277E-01,-5.747668E+01,4.543412E+00] |  | From CE07SHSM-00001
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00428 | 218 | CC_csv | [3.155447E-03, 1.330814E-04, 2.567440E-06, 2.323860E+02, -3.316277E-01, -5.747668E+01, 4.543412E+00] |  | From CE01ISSM-00005
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00428 | 218 | CC_conc_coef | [-2.40333, 1.07975]
DOSTA | 2013-08-01 |  | A00429 | 219 | CC_csv | [3.151368E-03,1.331199E-04,2.608421E-06,2.324704E+02,-3.129184E-01,-5.733898E+01,4.543627E+00] |  | From CE01ISSM-00002, CE09OSSM-00002
DOSTA | 2013-08-01 |  | A00429 | 219 | CC_conc_coef | [-4.53699E-01, 1.09876] | [offset, slope]
DOSTA | 2013-08-01 |  | A00430 | 220 | CC_csv | [3.152044E-03,1.333892E-04,2.546730E-06,2.322982E+02,-3.393665E-01,-5.746725E+01,4.544301E+00] |  | From CE06ISSM-00001
DOSTA | 2013-08-01 |  | A00431 | 221 | CC_csv | [3.150391E-03,1.335407E-04,2.536467E-06,2.325163E+02,-3.406448E-01,-5.622847E+01,4.554733E+00] |  | From CE06ISSM-00001
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00431 | 221 | CC_csv | [3.150391E-03, 1.335407E-04, 2.536467E-06, 2.325163E+02, -3.406448E-01, -5.622847E+01, 4.554733E+00] |  | From CE07SHSM-00003
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00431 | 221 | CC_conc_coef | [-1.246493E+00, 1.092881E+00]
DOSTA | 2013-08-01 |  | A00432 | 222 | CC_csv | [3.163292E-03,1.339303E-04,2.605217E-06,2.328326E+02,-2.991144E-01,-5.601979E+01,4.553875E+00] |  | From CE09OSSM-00001
DOSTA | 2013-08-01 |  | A00432 | 222 | CC_csv | [3.163292E-03, 1.339303E-04, 2.605217E-06, 2.328326E+02, -2.991144E-01, -5.601979E+01, 4.553875E+00] |  | From CE09OSSM-00003
DOSTA | 2013-08-01 |  | A00432 | 222 | CC_conc_coef | [-1.392860E+00, 1.082029E+00]
DOSTA | 2013-08-01 |  | A00433 | 223 | CC_csv | [3.124860E-03,1.327048E-04,2.571575E-06,2.306461E+02,-3.390986E-01,-6.099628E+01,4.525786E+00] |  | From CE02SHSM-00001
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00433 | 223 | CC_csv | [3.124860E-03, 1.327048E-04, 2.571575E-06, 2.306461E+02, -3.390986E-01, -6.099628E+01, 4.525786E+00] |  | From CE02SHSM-00003
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00433 | 223 | CC_conc_coef | [-1.679901E+00, 1.096305E+00]
DOSTAD | 2014-01-01 |  | A00413 | 224 | CC_csv | [3.14319E-03, 1.30974E-04, 2.51705E-06, 2.33767E02, -3.60117E-01, -5.45001E01, 4.56106E00] |  | From GP03FLMB-00002
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00413 | 224 | CC_csv | [2.96130E-03, 1.26404E-04, 2.30536E-06, 2.32170E02, -3.74471E-01, -5.73539E01, 4.53793E0] | Stern-Volmer-Uchida Calibration Coefficients array. 7 element float array. | From GI01SUMO-00003
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00413 | 224 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTAD | 2015-01-01 |  | A00398 | 225 | CC_csv | [3.12134E-03,1.31142E-04,2.57468E-06,2.33078E+02,-3.09922E-01,-5.60728E+01,4.55074E+00] |  | From CP03ISSM-00002
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00398 | 225 | CC_csv | [2.93365E-03, 1.24218E-04, 2.35729E-06, 2.33134E02, -3.37886E-01, -5.54091E01, 4.54646E00] | Stern-Volmer-Uchida Calibration Coefficients array. 7 element float array. | From GI01SUMO-00003
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00398 | 225 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTAD | 2015-01-01 |  | A00399 | 226 | CC_csv | [3.115564E-03,1.305337E-04,2.569413E-06,2.326723E+02,-3.313091E-01,-5.726712E+01,4.542459E+00] |  | From GA01SUMO-00001
DOSTAD | 2015-01-01 |  | A00399 | 226 | CC_ct_depth | 1
DOSTA | 2015-06-01 |  | A00400 | 227 | CC_csv | [3.11358E-03, 1.30733E-04, 2.50351E-06, 2.32461E02, -3.46572E-01, -5.80057E01, 4.53733E00] |  | From GS01SUMO-00002
DOSTAD | 2013-08-27 |  | A00414 | 228 | CC_csv | [3.131616E-03,1.299180E-04,2.613286E-06,2.333967E+02,-3.194550E-01,-5.527634E+01,4.555954E+00] |  | From GI03FLMA-00001
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00414 | 228 | CC_csv | [2.89589E-03, 1.20386E-04, 2.34238E-06, 2.33068E02, -3.64342E-01, -5.59274E01, 4.53992E00] | Stern-Volmer-Uchida Calibration Coefficients array. 7 element float array. | From GI01SUMO-00003
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00414 | 228 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
[9 empty] | DOSTA | 2012-12-14 | ATAPL-58320-00003 | 273 | CC_csv
[9 empty] | DOSTA | 2012-12-14 | ATAPL-58320-00004 | 274 | CC_csv
[9 empty] | DOSTA | 2012-12-14 | ATAPL-58320-00006 | 275 | CC_csv
[9 empty] | DOSTA | 2012-12-14 | ATAPL-58320-00005 | 276 | CC_csv
DOSTA | 2011-06-28 |  | A00802 | 291 | CC_csv | [2.754729E-03,1.176551E-04,2.306615E-06,2.286338E+02,-3.659853E-01,-5.957328E+01,4.546048E+00] |  | From CE04OSSM-00001
DOSTA | 2011-06-28 |  | A00803 | 292 | CC_csv | [2.718027E-03,1.148167E-04,2.410413E-06,2.293073E+02,-3.019408E-01,-5.720683E+01,4.561206E+00] |  | From CE09OSSM-00001
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00803 | 292 | CC_csv | [2.718027E-03, 1.148167E-04, 2.410413E-06, 2.293073E+02, -3.019408E-01, -5.720683E+01, 4.561206E+00] |  | From CE06ISSM-00004
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00803 | 292 | CC_conc_coef | [-5.965802E+00, 1.057940E+00]
DOSTA | 2014-01-30 |  | A00804 | 311 | CC_csv | [2.853459E-03,1.204889E-04,2.388215E-06,2.308258E+02,-3.418438E-01,-5.570005E+01,4.565417E+00] |  | From CE01ISSM-00002
DOSTA | 2013-05-24 |  | ATOSU-58320-00019 | 311 | CC_csv | [2.85346E-03, 1.20489E-04, 2.38822E-06, 2.30826E02, -3.41844E-01, -5.57001E01, 4.56542E00] |  | From CE02SHBP-00002
DOSTA | 2014-01-30 |  | A00805 | 313 | CC_csv | [2.820616E-03,1.193878E-04,2.300782E-06,2.313976E+02,-3.454420E-01,-5.156292E+01,4.602477E+00] |  | From CE06ISSM-00002
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00805 | 313 | CC_csv | [2.820616E-03, 1.193878E-04, 2.300782E-06, 2.313976E+02, -3.454420E-01, -5.156292E+01, 4.602477E+00] |  | From CE02SHSM-00003
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00805 | 313 | CC_conc_coef | [-4.499735E+00, 1.064801E+00]
DOSTA | 2014-01-30 |  | A00806 | 314 | CC_csv | [2.817326E-03,1.184209E-04,2.252779E-06,2.303994E+02,-3.919690E-01,-5.420779E+01,4.584975E+00] |  | From CE06ISSM-00002
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00806 | 314 | CC_csv | [2.653623E-03, 1.140778E-04, 2.240113E-06, 2.297695E+02, -3.499995E-01, -5.724028E+01, 4.551780E+00] |  | From CE06ISSP-00004
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00806 | 314 | CC_conc_coef | [0,1]
DOSTA | 2014-01-30 |  | A00807 | 315 | CC_csv | [2.87939E-03, 1.21778E-04, 2.46476E-06, 2.30800E02, -3.05416E-01, -5.49637E01, 4.57445E00] |  | From CE01ISSM-00003
DOSTA | 2014-01-30 |  | A00807 | 315 | CC_conc_coef | [[0.0, 1.0]]
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00807 | 315 | CC_csv | [3.311638E-03, 1.417601E-04, 2.394201E-06, 2.328911E+02, -3.917855E-01, -5.711092E+01, 4.544610E+00] |  | From CE01ISSM-00005
DOSTA | 2016-01-01 |  | A00807 | 315 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTA | 2014-07-16 |  | ATOSU-58320-00017 | 316 | CC_csv | [2.88470E-03, 1.21006E-04,2.35068E-06,2.30717E02, -3.72617E-01, -5.53313E01, 4.57212E00] |  | From CE04OSPS-00002
[9 empty] | DOSTA | 2014-01-30 | A00809 | 317 | CC_csv
DOSTA | 2014-01-30 |  | ATOSU-58320-00018 | 317 | CC_csv | [3.15934E-03, 1.32965E-04, 2.60588E-06, 2.32883E02, -3.21171E-01, -5.61414E01, 4.55182E00] |  | From CE04OSPD-00002
[9 empty] | DOSTA | 2012-12-14 | ATAPL-58320-00002 | 344 | CC_csv
DOSTAJ | 2015-01-01 |  | N00564 | 350 | CC_csv | [2.76548E-03, 1.16845E-04, 2.40011E-06, 2.29829E02, -3.39544E-01, -5.76337E01, 4.55343E00] |  | From CP03ISSP-00003
DOSTA | 2015-01-01 |  | N00556 | 351 | CC_csv | [2.81984E-03, 1.20300E-04, 2.37169E-06, 2.30373E02, -3.53858E-01, -5.65682E01, 4.56096E00] |  | From CP01CNSP-00004
DOSTA | 2015-01-01 |  | N00572 | 353 | CC_csv | [2.82835E-03, 1.20203E-04, 2.37270E-06, 2.30910E02, -3.59042E-01, -5.61046E01, 4.56019E00] |  | From CE01ISSP-00004
DOSTA | 2015-01-01 |  | N00572 | 353 | CC_conc_coef | [[0,1]]
DOSTA | 2014-06-01 |  | A00861 | 375 | CC_csv | [2.865320E-03,1.223289E-04,2.298823E-06,2.300239E+02,-3.630681E-01,-5.736654E+01,4.559015E+00] |  | From CP04OSSM-00001
DOSTA | 2014-06-01 |  | A00862 | 376 | CC_csv | [2.825747E-03,1.214910E-04,2.352222E-06,2.289962E+02,-3.481582E-01,-5.762932E+01,4.565797E+00] |  | From CP04OSSM-00001
DOSTA | 2015-06-01 |  | A00863 | 377 | CC_csv | [2.88650E-03, 1.22115E-04, 2.38083E-06, 2.29442E02, -3.53698E-01, -5.80887E01, 4.55855E00] |  | From GS01SUMO-00002
DOSTA | 2015-06-01 |  | A00864 | 378 | CC_csv | [2.827483E-03, 1.207775E-04, 2.398185E-06, 2.293742E+02, -3.253443E-01, -5.746934E+01, 4.563107E+00] |  | From CP01CNSM-00005
DOSTA | 2015-06-01 |  | A00864 | 378 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTA | 2014-09-01 |  | A00865 | 379 | CC_csv | [2.898253E-03,1.223836E-04,2.430357E-06,2.306627E+02,-3.175916E-01,-5.588723E+01,4.568182E+00] |  | From GS01SUMO-00001
[9 empty] | DOSTA | 2014-07-11 | A00903 | 381 | CC_csv
DOSTA | 2013-05-24 |  | ATOSU-58320-00022 | 381 | CC_csv | [2.84897E-03, 1.21289E-04, 2.40379E-06, 2.29702E02, -3.50439E-01, -5.91981E01, 4.54209] |  | From CE04
DOSTA | 2014-06-27 |  | A00890 | 382 | CC_csv | [2.850295E-03,1.212309E-04,2.434197E-06,2.307288E+02,-3.148480E-01,-5.689608E+01,4.554107E+00] |  | From GS01SUMO-00001
DOSTAD | 2014-06-27 |  | A00891 | 385 | CC_csv | [2.81929E-03, 1.20215E-04, 2.42698E-06, 2.29931E02, -3.17862E-01, -5.84630E01, 4.54528E00] | Stern-Volmer-Uchida Calibration Coefficients array. 7 element float array. | From CP01CNSM-00003
DOSTAD | 2014-06-27 |  | A00892 | 386 | CC_csv | [2.827820E-03,1.208489E-04,2.378833E-06,2.302481E+02,-3.203722E-01,-5.678980E+01,4.559850E+00] |  | From GA01SUMO-00001
DOSTAD | 2014-06-27 |  | A00892 | 386 | CC_ct_depth | 12
DOSTAD | 2015-07-01 |  | A00893 | 387 | CC_csv | [2.80115E-03, 1.19425E-04, 2.40081E-06, 2.29558E02, -3.30003E-01, -5.88802E01, 4.54460E00] |  | From CP01CNSM-00003
DOSTA | 2015-06-04 |  | A00894 | 388 | CC_csv | [2.819289E-03, 1.202148E-04, 2.426978E-06, 2.299308E+02, -3.178615E-01, -5.846295E+01, 4.545278E+00] |  | From CP01CNSM-00005
DOSTA | 2015-06-04 |  | A00894 | 388 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
[9 empty] | DOSTA | 2014-07-01 | A00895 | 389 | CC_csv
[9 empty] | DOSTA | 2014-07-01 | A00896 | 390 | CC_csv
DOSTAD | 2014-07-01 |  | A00899 | 391 | CC_csv | [2.79764E-03, 1.19508E-04, 2.34911E-06, 2.29043E+02, -3.53199E-01, -5.76697E+01, 4.56320E+00] |  | From GP03FLMB-00003
DOSTAD | 2014-07-01 |  | A00900 | 392 | CC_csv | [2.851669E-03,1.213603E-04,2.442175E-06,2.304734E+02,-3.134845E-01,-5.703598E+01,4.555627E+00] |  | From GS03FLMB-00001
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00900 | 392 | CC_csv | [2.79764E-03, 1.19508E-04, 2.34911E-06, 2.29043E02, -3.53199E-01, -5.76697E01, 4.56320E00] |  | From GI03FLMA-00003
DOSTAD | 2016-01-01 |  | A00900 | 392 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTAD | 2014-07-01 |  | A00901 | 393 | CC_csv | [2.847181E-03,1.209779E-04,2.411834E-06,2.302539E+02,-3.288590E-01,-5.735673E+01,4.554631E+00] |  | From GS03FLMA-00001
DOSTAD | 2014-07-01 |  | A00901 | 393 | CC_csv | [2.79764E-03, 1.19508E-04, 2.34911E-06, 2.29043E02, -3.53199E-01, -5.76697E01, 4.56320E00] |  | From GI03FLMB-00003
DOSTAD | 2014-07-01 |  | A00901 | 393 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTAD | 2014-07-01 |  | A00902 | 394 | CC_csv | [2.84877E-03, 1.20979E-04, 2.43655E-06, 2.30030E+02, -3.23256E-01, -5.85685E+01, 4.544557E+00] |  | From GP03FLMA-00003
DOSTAD | 2015-01-01 |  | A01234 | 410 | CC_csv | [2.80123E-03,1.18488E-04,2.42419E-06,2.29227E02,-3.56919E-01,-5.75646E01,4.56208E00] |  | From CP04OSSM-00002
DOSTAD | 2015-01-01 |  | A01235 | 412 | CC_csv | [2.85699E-03,1.18944E-04,2.45678E-06,2.31041E02,-3.79323E-01,-5.41534E01,4.57936E00] |  | From CP04OSSM-00002
[9 empty] | DOSTAD | 2015-01-08 | A01236 | 413 | CC_csv
DOSTAD | 2015-06-04 |  | A01237 | 415 | CC_csv | [2.84623E-03,1.20641E-04,2.41896E-06,2.29589E02,-3.51184E-01,-5.63801E01,4.57234E0] |  | From GI01SUMO-00002
DOSTAD | 2015-01-08 |  | A01238 | 422 | CC_csv | [2.80486E-03,1.17958E-04,2.45111E-06,2.29393E02,-3.97540E-01,-5.92715E01,4.54299E00] |  | From GI01SUMO-00002
[9 empty] | DOSTAD | 2014-10-24 | A01144 | 427 | CC_csv
DOSTAD | 2014-10-24 |  | A01145 | 428 | CC_csv | [2.774985E-03,1.164731E-04,2.335955E-06,2.301622E+02,-4.000961E-01,-5.549023E+01,4.571902E+00] |  | From GA01FLMA-00001
DOSTAD | 2015-02-27 |  | A01299 | 439 | CC_csv | [2.83434E-03,1.21349E-04,2.36168E-06,2.28436E02,-3.16630E-01,-5.88967E01,4.55822E00] |  | From GI01SUMO-00002
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00505 | 456 | CC_csv | [2.88098E-03,1.21967E-04,2.52162E-06,2.30562E02,-3.18661E-01,-5.83715E01,4.54062E00] |  | From GI01SUMO-00002
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00504 | 457 | CC_csv | [2.8770E-03,1.19846E-04,2.40996E-06,2.31567E02,-3.49107E-01,-5.38798E01,4.57406E00] |  | From GI01SUMO-00002
[9 empty] | DOSTA | 2012-12-14 | ATAPL-58320-00002 | 458 | CC_csv
DOSTA | 2012-12-14 |  | ATAPL-58320-00001 | 459 | CC_csv | [2.72962e-03, 1.14611e-04, 2.21263e-06 ,2.33768e02, -2.94251e-01, -5.33864e01, 4.55129e00] |  | From RS03AXPD
DOSTAD | 2015-02-27 |  | A01300 | 460 | CC_csv | [2.84398E-03,1.20647E-04,2.44020E-06,2.30789E+02,-3.09291E-01,-5.60338E+01,4.56182E+00] |  | From GA01SUMO-00002
DOSTAD | 2015-02-27 |  | A01300 | 460 | CC_ct_depth | 12
DOSTAD | 2015-03-20 |  | A01301 | 461 | CC_csv | [2.7785E-03,1.18668E-04,2.37859E-06,2.29376E+02,-3.46061E-01,-5.81254E+01,4.55229E+00] |  | From GA01SUMO-00002
DOSTAD | 2015-03-20 |  | A01301 | 461 | CC_ct_depth | 1
DOSTAD | 2015-03-20 |  | A01302 | 462 | CC_csv | [2.81045E-03,1.19919E-04,2.43783E-06,2.29983E+02,-3.09293E-01,-5.83280E+01,4.54499E+00] |  | From GA01SUMO-00002
DOSTAD | 2015-03-20 |  | A01302 | 462 | CC_ct_depth | 40
DOSTAD | 2015-03-20 |  | A01303 | 463 | CC_csv | [2.84389E-03,1.20462E-04,2.41676E-06,2.31388E+02,-3.28965E-01,-5.62037E+01,4.55300E+00] |  | From GA01SUMO-00002
DOSTAD | 2015-03-20 |  | A01303 | 463 | CC_ct_depth | 80
DOSTAD | 2015-03-20 |  | A01304 | 464 | CC_csv | [2.76664E-03,1.18732E-04,2.29776E-06,2.29383E+02,-3.64046E-01,-5.71255E+01,4.56282E+00] |  | From GA01SUMO-00002
DOSTAD | 2015-03-20 |  | A01304 | 464 | CC_ct_depth | 130
DOSTAD | 2015-06-01 |  | A01305 | 465 | CC_csv | [2.81216E-03, 1.19486E-04, 2.38644E-06, 2.30019E+02, -3.42257E-01, -5.80967E+01, 4.54714E+00] |  | From GI03FLMA-00002
DOSTAD | 2015-06-01 |  | A01306 | 466 | CC_csv | [2.85179E-03, 1.21990E-04, 2.37240E-06, 2.32010E+02, -3.09932E-01, -5.43607E+01, 4.56618E+00] |  | From GI03FLMb-00002
[9 empty] | DOSTAD | 2015-03-20 | A01307 | 467 | CC_csv
[9 empty] | DOSTA | 2012-12-14 | ATAPL-58320-00011 | 472 | CC_csv
[9 empty] | DOSTA | 2015-06-01 | N00721 | 473 | CC_csv
[9 empty] | DOSTA | 2012-12-14 | ATAPL-58320-00012 | 473 | CC_csv
[9 empty] | DOSTA | 2012-12-14 | ATAPL-58320-00013 | 474 | CC_csv
[9 empty] | DOSTA | 2012-12-14 | ATAPL-58320-00014 | 475 | CC_csv
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01687 | 477 | CC_csv | [2.79693E-03, 1.18443E-04, 2.38630E-06, 2.31491E02, -3.00327E-01, -5.30321E01, 4.58636E00] |  | From CE01ISSM-00004
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01687 | 477 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01688 | 478 | CC_csv | [2.84855E-03, 1.21136E-04, 2.48547E-06, 2.30403E02, -2.91694E-01, -5.79902E01, 4.54672E00] |  | From CE09OSSM-00002
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01688 | 478 | CC_conc_coef | [[0.0, 1.0]] | 2D vector required by DPA; 1st cal, so default values for offset and slope
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01689 | 479 | CC_csv | [2.94276E-03, 1.24539E-04, 2.53102E-06, 2.31989E02, -2.93839E-01, -5.74966E01, 4.53858E00] |  | From CE07SHSM-00002
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01689 | 479 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01690 | 480 | CC_csv | [2.90960E-03, 1.23264E-04, 2.49947E-06, 2.31899E02, -2.97727E-01, -5.53826E01, 4.56055E00] |  | From CE06ISSM_00003
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01690 | 480 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01691 | 482 | CC_csv | [2.79895E-03, 1.18726E-04, 2.42092E-06, 2.30878E02, -2.95112E-01, -5.54924E01, 4.56625E00] |  | From CE02SHSM-00002
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01691 | 482 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01692 | 483 | CC_csv | [2.82712E-03, 1.19897E-04, 2.42191E-06, 2.30752E02, -2.93704E-01, -5.48471E01, 4.57622E00] |  | From CE07SHSM-00002
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01692 | 483 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01693 | 484 | CC_csv | [2.87336E-03, 1.22193E-04, 2.46678E-06, 2.31403E02, -2.86811E-01, -5.58422E01, 4.55955E00] |  | From CE06ISSM_00003
DOSTA | 2015-07-16 |  | A01693 | 484 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
[9 empty] | DOSTA | 2015-07-16 | A01694 | 485 | CC_csv
DOSTA | 2015-06-01 |  | OL000069 | 495 | CC_csv | [2.73278E+00, 1.16128E-04, 2.47459E-06, 2.30446E+02, -3.00652E-01, -5.69591E+01, 4.55120E+00] |  | From GS01SUMO-00002
DOSTA | 2015-06-01 |  | OL000070 | 497 | CC_csv | [2.79927E-03, 1.20668E-04, 2.46188E-06, 2.30022E02, -3.01214E-01, -5.89942E01, 4.53813E00] |  | From GS01SUMO-00002
[9 empty] | DOSTA | 2015-06-01 | OL000036 | 498 | CC_csv
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00553 | 503 | CC_csv | [2.79572E-03, 1.20111E-04, 2.42816E-06, 2.29848E02, -3.20935E-01, -5.79588E01, 4.55057E000] |  | From CP04OSSM-00003
DOSTA | 2015-06-01 |  | N00549 | 507 | CC_csv | [2.93844E-03, 1.24890E-04, 2.54960E-06, 2.30313E02, -3.18224E-01, -5.85885E01, 4.54589E00] |  | From CP03ISSM-00003
DOSTA | 2015-06-01 |  | N00550 | 508 | CC_csv | [2.90741E-03, 1.25384E-04, 2.40543E-06, 2.30269E02, -3.55423E-01, -5.72253E0, 4.55945E0] |  | From CP03ISSM-00003
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00554 | 512 | CC_csv | [2.96124E-03, 1.25947E-04, 2.61169E-06, 2.29050E02, -3.36802E-01, -6.38233E01, 4.50762E00] |  | From CP04OSSM-00003
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00725 | 514 | CC_csv | [2.92504e-03, 1.24029e-04, 2.52196e-06, 2.30861e02, -3.30643e-01, -5.67360e01, 4.55795e00] |  | From CP01CNSM-00004
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00554 | 515 | CC_csv | [2.94946E-03, 1.25382E-04, 2.50715E-06, 2.31694E02, -3.46091E-01, -5.52021E01, 4.56579E00] |  | From CP03ISSM-00004
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00554 | 515 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00725 | 516 | CC_csv | [2.87927E-03, 1.23794E-04, 2.38653E-06, 2.31116E02, -3.62679E-01, -5.63185E01, 4.55758E00] |  | From CE03ISSM-00004
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00725 | 516 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00766 | 517 | CC_csv | [2.90157E-03, 1.24595E-04, 2.39781E-06, 2.30073E02, -3.82445E-01, -5.86534E01, 4.54604E00] |  | From CP04OSSM-00004
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00766 | 517 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00767 | 518 | CC_csv | [2.91666E-03, 1.23822E-04, 2.55194E-06, 2.30304E02, -3.26022E-01, -5.82787E01, 4.54758E00] |  | From CP04OSSM-00004
DOSTAD | 2015-06-01 |  | N00767 | 518 | CC_conc_coef | [0.0, 1.0]