## Asset_Cal_Info
Sensor Code | startDateTime | stopDateTime | Sensor.uid | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value | Notes | Source | Undefined Sensors
SPKIRB | 2012-11-19 |  | A00092 | 229 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 0.0 , 1.347] |  | From GA01SUMO-00001
SPKIRB | 2012-11-19 |  | A00092 | 229 | CC_offset | [2147346580.5, 2147952114.0, 2146819749.3, 2147476389.6, 2147229016.3, 2147503395.6, 2147949175.8]
SPKIRB | 2012-11-19 |  | A00092 | 229 | CC_scale | [0.000000202432408562, 0.000000200522864189, 0.000000193073886022, 0.000000204773838156, 0.000000217142782368, 0.00000021046694894, 0.000000217434944825]
SPKIRB | 2012-11-19 |  | A00093 | 230 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From GA01SUMO-00001
SPKIRB | 2012-11-19 |  | A00093 | 230 | CC_offset | [2147252212.9, 2147404447.4, 2147995362.1, 2147746585.5, 2147591274.2, 2147426388.0, 2147774558.9]
SPKIRB | 2012-11-19 |  | A00093 | 230 | CC_scale | [0.000000199948770819, 0.000000191469184564, 0.000000215943081472, 0.000000195454456339, 0.000000210088742591, 0.000000198349592849, 0.000000233044171708]
SPKIRB | 2012-11-19 |  | A00094 | 231 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE01ISSM-00001
SPKIRB | 2012-11-19 |  | A00094 | 231 | CC_offset | [2147709548.9, 2147154631.6, 2147523736.9, 2146915590.6, 2147485597.5, 2147057883.5, 2147226476.0]
SPKIRB | 2012-11-19 |  | A00094 | 231 | CC_scale | [0.000000199019863467, 0.000000195279432779, 0.000000213994711029, 0.000000210685091038, 0.000000193306549783, 0.00000020137401741, 0.000000224098692968]
SPKIRB | 2015-01-01 |  | A00094 | 231 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE01ISSM-00003
SPKIRB | 2015-01-01 |  | A00094 | 231 | CC_offset | [2147726778.7, 2147124591.7, 2147520112.5, 2146906808.4, 2147477360.5, 2147028232.7, 2147203535.2]
SPKIRB | 2015-01-01 |  | A00094 | 231 | CC_scale | [2.10069127334e-007, 2.07947258898e-007, 2.26918871025e-007, 2.21064576464e-007, 2.05735608243e-007, 2.07949527421e-007, 2.32195279559e-007]
SPKIRB | 2016-01-01 |  | A00094 | 231 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE06ISSP-00004
SPKIRB | 2016-01-01 |  | A00094 | 231 | CC_offset | [2147726028.5, 2147132727.0, 2147519870.1, 2146907300.5, 2147473479.4, 2147038283.0, 2147212820.9]
SPKIRB | 2016-01-01 |  | A00094 | 231 | CC_scale | [2.05351176465e-007, 2.01552323419e-007, 2.202450392e-007, 2.16774385793e-007, 2.10879009525e-007, 2.05596103162e-007, 2.26979613772e-007]
SPKIRB | 2012-11-19 |  | A00095 | 232 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE06ISSM-00001
SPKIRB | 2012-11-19 |  | A00095 | 232 | CC_offset | [2147201351.8, 2147409727.5, 2147755750.1, 2147459072.9, 2147366922.9, 2146876138.5, 2147145750.0]
SPKIRB | 2012-11-19 |  | A00095 | 232 | CC_scale | [0.000000205430594133, 0.000000199592901894, 0.000000211917370248, 0.000000204187263223, 0.000000196408999093, 0.000000203457067662, 0.000000218687199951]
SPKIRB | 2015-07-01 |  | A00095 | 232 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE07SHSM-00002
SPKIRB | 2015-07-01 |  | A00095 | 232 | CC_offset | [2147205801.0, 2147397453.5, 2147756909.0, 2147456466.0, 2147383710.0, 2146885374.5, 2147153850.2]
SPKIRB | 2015-07-01 |  | A00095 | 232 | CC_scale | [2.14350600171e-007, 2.11568526055e-007, 2.21954580558e-007, 2.0828556704e-007, 2.11287486193e-007, 2.0865985484e-007, 2.20072346231e-007]
[9 empty] | SPKIR | 2013-02-07 | ATAPL-58341-00001 | 233 | CC_immersion_factor
[9 empty] | SPKIR | 2013-02-07 | ATAPL-58341-00001 | 233 | CC_offset
[9 empty] | SPKIR | 2013-02-07 | ATAPL-58341-00001 | 233 | CC_scale
SPKIRB | 2013-08-30 |  | A00405 | 238 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CP01CNSM-00001
SPKIRB | 2013-08-30 |  | A00405 | 238 | CC_offset | [2147457486.5, 2147897493.0, 2147854837.1, 2147338025.9, 2146671877.7, 2147764757.5, 2147028290.5]
SPKIRB | 2013-08-30 |  | A00405 | 238 | CC_scale | [2.14210254036e-007, 1.96584241637e-007, 2.01101114561e-007, 2.03035394203e-007, 2.16923868323e-007, 2.11196233654e-007, 2.0350453445e-007]
SPKIRB | 2015-06-01 |  | A00405 | 238 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From GA01SUMO-00002
SPKIRB | 2015-06-01 |  | A00405 | 238 | CC_offset | [2147463549.1, 2147907506.4, 2147870708.1, 2147322506.6, 2146664621.8, 2147778008.7, 2147025437.1]
SPKIRB | 2015-06-01 |  | A00405 | 238 | CC_scale | [0.000000220412185122, 0.000000201831992744, 0.000000206531592866, 0.000000208032659161, 0.000000219048132837, 0.000000211741538497, 0.000000207067350796]
SPKIRB | 2013-09-05 |  | A00406 | 239 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] | calibration coefficient supplied by the manufacturer. | From GI01SUMO-00001
SPKIRB | 2013-09-05 |  | A00406 | 239 | CC_offset | [2146774166.70, 2148147701.50, 2147086878.40, 2146705953.00, 2147341228.50, 2147281523.10, 2146935044.10] | calibration coefficient supplied by the manufacturer.
SPKIRB | 2013-09-05 |  | A00406 | 239 | CC_scale | [2.154932563710E-07, 2.037823181340E-07, 2.009173922080E-07, 2.034977002450E-07, 2.229111890980E-07, 2.093259428080E-07, 2.114375781920E-07] | calibration coefficient supplied by the manufacturer.
SPKIRB | 2016-01-01 |  | A00406 | 239 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] | calibration coefficient supplied by the manufacturer. | From GI01SUMO-00003
SPKIRB | 2016-01-01 |  | A00406 | 239 | CC_offset | [2146762660.8, 2148165700.6, 2147080652.5, 2146702431.8, 2147333751.4, 2147275177.1, 2146946034.4] | calibration coefficient supplied by the manufacturer.
SPKIRB | 2016-01-01 |  | A00406 | 239 | CC_scale | [0.000000219186800547, 0.000000207394943751, 0.000000202853615018, 0.000000203622171193, 0.000000223687398028, 0.000000212401796336, 0.00000021764412621] | calibration coefficient supplied by the manufacturer.
SPKIRB | 2013-09-05 |  | A00407 | 240 | CC_immersion_factor | [1.3680, 1.4100, 1.3650, 1.3540, 1.3720, 1.3220, 1.3470] | calibration coefficient supplied by the manufacturer. | From GI01SUMO-00001
SPKIRB | 2013-09-05 |  | A00407 | 240 | CC_offset | [2147342344.10, 2147551191.20, 2147894868.60, 2147815048.90, 2147413031.20, 2147395373.60, 2147501782.10] | calibration coefficient supplied by the manufacturer.
SPKIRB | 2013-09-05 |  | A00407 | 240 | CC_scale | [2.153803849530E-07, 1.913922458920E-07, 2.187971547170E-07, 2.055679507490E-07, 2.022427276090E-07, 2.080250272250E-07, 2.060224369500E-07] | calibration coefficient supplied by the manufacturer.
SPKIRB | 2016-01-01 |  | A00407 | 240 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] | calibration coefficient supplied by the manufacturer. | From GI01SUMO-00003
SPKIRB | 2016-01-01 |  | A00407 | 240 | CC_offset | [2147343552.7, 2147541733.3, 2147905896.9, 2147821478.0, 2147430051.6, 2147395922.8, 2147504589.9] | calibration coefficient supplied by the manufacturer.
SPKIRB | 2016-01-01 |  | A00407 | 240 | CC_scale | [0.000000218708687488, 0.000000198686322615, 0.000000228844677948, 0.000000207807313435, 0.00000020268452364, 0.000000208861985601, 0.000000211440867842] | calibration coefficient supplied by the manufacturer.
SPKIR | 2013-08-01 |  | A00434 | 241 | CC_offset | [2147489407.8, 2147144894.8, 2147363296.5, 2147268177.9, 2147373400.2, 2147876900.2, 2147440857.8] |  | From CE04OSPS-00001
SPKIR | 2013-08-01 |  | A00434 | 241 | CC_scale | [2.08631652298e-007, 2.06074569822e-007, 2.00218559333e-007, 2.03737156482e-007, 2.0889158981e-007, 2.08583721118e-007, 2.01237685173e-007]
SPKIR | 2013-08-01 |  | A00434 | 241 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347]
SPKIR | 2013-08-01 |  | A00435 | 242 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE07SHSM-00001
SPKIR | 2013-08-01 |  | A00435 | 242 | CC_offset | [2146932510.0, 2147384546.8, 2147614481.1, 2147394936.4, 2147608332.5, 2147650506.1, 2148421119.0]
SPKIR | 2013-08-01 |  | A00435 | 242 | CC_scale | [0.000000205121688217, 0.000000206771003704, 0.000000203565326577, 0.000000199974030587, 0.000000217458235245, 0.000000216518763719, 0.000000207332395146]
SPKIR | 2013-09-13 |  | A00436 | 243 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE01ISSM-00002
SPKIR | 2013-09-13 |  | A00436 | 243 | CC_offset | [2147109755.7, 2147537688.2, 2147522167.0, 2147002415.0, 2147493766.5, 2147889162.6, 2147630163.7]
SPKIR | 2013-09-13 |  | A00436 | 243 | CC_scale | [0.000000204851476762, 0.000000203930937043, 0.0000002031234186, 0.000000204001605479, 0.000000217271778721, 0.000000205374015698, 0.000000212969960434]
SPKIR | 2015-07-31 |  | A01660 | 243 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE06ISSM_00003
SPKIR | 2015-07-31 |  | A01660 | 243 | CC_offset | [2147101955.0, 2147540714.4, 2147521327.7, 2146998648.9, 2147501275.2, 2147902897.5, 2147640531.0]
SPKIR | 2015-07-31 |  | A01660 | 243 | CC_scale | [2.09360120419e-007, 2.05852693527e-007, 2.06822423286e-007, 2.08093055818e-007, 2.21274936234e-007, 2.08306314548e-007, 2.14987312846e-007]
SPKIR | 2015-07-31 |  | A01661 | 244 | CC_offset | [2148080836.9, 2147047491.7, 2147291920.0, 2146914313.7, 2147532822.1, 2148137946.8, 2147221098.1] |  | From RS03AXPS
SPKIR | 2015-07-31 |  | A01661 | 244 | CC_scale | [2.0692465067e-007, 2.03864195958e-007, 2.03878265834e-007, 2.05548109217e-007, 1.98320699863e-007, 2.12231510816e-007, 2.0959719641e-007]
SPKIR | 2015-07-31 |  | A01661 | 244 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347]
[9 empty] | SPKIR | 2015-07-31 | A01662 | 245 | CC_immersion_factor
[9 empty] | SPKIR | 2015-07-31 | A01662 | 245 | CC_offset
[9 empty] | SPKIR | 2015-07-31 | A01662 | 245 | CC_scale
SPKIR | 2013-02-07 |  | ATAPL-58341-00003 | 245 | CC_offset | [2147243680.8, 2147330990.1, 2148234823.8, 2146998690.4, 2147259493.8, 2147134969.9, 2146705817.8] | From RS01SBPS
SPKIR | 2013-02-07 |  | ATAPL-58341-00003 | 245 | CC_scale | [2.08825177939e-007, 2.01633071049e-007, 1.95354333958e-007, 2.09185310097e-007, 2.00341061917e-007, 2.14978916942e-007, 2.07953213779e-007]
SPKIR | 2013-02-07 |  | ATAPL-58341-00003 | 245 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347]
[9 empty] | SPKIR | 2015-07-31 | A01663 | 246 | CC_immersion_factor
[9 empty] | SPKIR | 2015-07-31 | A01663 | 246 | CC_offset
[9 empty] | SPKIR | 2015-07-31 | A01663 | 246 | CC_scale
SPKIR | 2014-01-28 |  | A00663 | 248 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE02SHSM-00001
SPKIR | 2014-01-28 |  | A00663 | 248 | CC_offset | [2147645298.4, 2146783774.4, 2147894156.5, 2147754578.1, 2147061422.5, 2147214018.6, 2147876532.3]
SPKIR | 2014-01-28 |  | A00663 | 248 | CC_scale | [0.000000204109762507, 0.000000204537589177, 0.000000194952889984, 0.000000206237718003, 0.000000214368902686, 0.000000216475286174, 0.000000206444419334]
SPKIR | 2016-01-01 |  | A00663 | 248 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE07SHSM-00003
SPKIR | 2014-01-28 |  | A00663 | 248 | CC_offset | [2147616327.9, 2146764693.3, 2147876603.1, 2147748462.3, 2147043321.7, 2147185526.6, 2147854064.1]
SPKIR | 2014-01-28 |  | A00663 | 248 | CC_scale | [2.03431301185e-007, 2.0493111075e-007, 1.96858876099e-007, 2.08968813712e-007, 2.29025060626e-007, 2.13854723753e-007, 2.09744942982e-007]
SPKIR | 2014-01-28 |  | A00664 | 249 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE04OSSM-00001
SPKIR | 2014-01-28 |  | A00664 | 249 | CC_offset | [2146953029.8, 2148077247.2, 2147309961.9, 2147926241.4, 2147482902.2, 2147744442.7, 2147534761.8]
SPKIR | 2014-01-28 |  | A00664 | 249 | CC_scale | [0.000000201032553675, 0.000000201004425021, 0.000000198535785836, 0.000000207018097749, 0.000000222453704529, 0.000000218476531145, 0.000000206897620474]
SPKIR | 2014-01-28 |  | A00665 | 250 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE09OSSM-00001
SPKIR | 2014-01-28 |  | A00665 | 250 | CC_offset | [2146964116.5, 2148009212.9, 2147500926.3, 2147099026.3, 2148413366.6, 2147535163.3, 2148289432.2]
SPKIR | 2014-01-28 |  | A00665 | 250 | CC_scale | [0.000000198784726017, 0.000000200273740571, 0.000000195398001752, 0.000000208759057693, 0.000000215940915365, 0.000000214001150023, 0.000000204863008718]
SPKIR | 2016-01-01 |  | A00665 | 250 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE01ISSM-00005
SPKIR | 2016-01-01 |  | A00665 | 250 | CC_offset | [2146945722.7, 2147993577.6, 2147510657.5, 2147097706.2, 2148408899.4, 2147528853.9, 2148287864.1]
SPKIR | 2016-01-01 |  | A00665 | 250 | CC_scale | [2.04930555898e-007, 2.05561758244e-007, 2.01266089613e-007, 2.15438892071e-007, 2.31560748544e-007, 2.17740314298e-007, 2.06310401032e-007]
[9 empty] | SPKIR | 2014-01-28 | A00666 | 251 | CC_immersion_factor
[9 empty] | SPKIR | 2014-01-28 | A00666 | 251 | CC_offset
[9 empty] | SPKIR | 2014-01-28 | A00666 | 251 | CC_scale
SPKIR | 2013-12-11 |  | ATOSU-58341-00008 | 251 | CC_offset | [2147545368.0, 2147362018.0, 2147367178.9, 2147310519.4, 2147028313.6, 2147489397.8, 2147193490.4] |  | From CE04OSPS-00002
SPKIR | 2013-12-11 |  | ATOSU-58341-00008 | 251 | CC_scale | [2.09221083318e-007, 2.00889646503e-007, 2.05732119629e-007, 2.08016042489e-007, 2.14557589717e-007, 2.19626731029e-007, 2.08313918668e-007]
SPKIR | 2013-12-11 |  | ATOSU-58341-00008 | 251 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347]
SPKIR | 2014-02-08 |  | A00693 | 254 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE09OSSM-00002
SPKIR | 2014-02-08 |  | A00693 | 254 | CC_offset | [2147495896.5, 2146985694.4, 2148019939.6, 2146827945.6, 2146776817.0, 2147966399.2, 2147354281.7]
SPKIR | 2014-02-08 |  | A00693 | 254 | CC_scale | [2.04979475088e-007, 1.96510968315e-007, 2.01783254332e-007, 2.08071429102e-007, 2.08059428519e-007, 2.1554017564e-007, 2.13387791406e-007]
SPKIR | 2014-02-08 |  | A00694 | 255 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE06ISSM-00002
SPKIR | 2014-02-08 |  | A00694 | 255 | CC_offset | [2147499775.3, 2146814881.2, 2147730784.8, 2148165254.2, 2147984965.8, 2146826241.2, 2147473325.2]
SPKIR | 2014-02-08 |  | A00694 | 255 | CC_scale | [0.000000200112823588, 0.00000019946522006, 0.000000204325335152, 0.000000206911604584, 0.000000220057313185, 0.000000203342924187, 0.00000021279260527]
SPKIR | 2016-01-01 |  | A00694 | 255 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE06ISSM-00004
SPKIR | 2016-01-01 |  | A00694 | 255 | CC_offset | [2147481774.5, 2146829416.4, 2147732552.3, 2148155865.8, 2147987064.7, 2146841345.3, 2147481608.9]
SPKIR | 2016-01-01 |  | A00694 | 255 | CC_scale | [2.00288551708e-007, 1.99539021393e-007, 2.0476538171e-007, 2.08877915207e-007, 2.36861267693e-007, 2.03145031465e-007, 2.13424384789e-007]
SPKIR | 2015-01-01 |  | N00568 | 263 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CP03ISSP-00003
SPKIR | 2015-01-01 |  | N00568 | 263 | CC_offset | [2148133626.0, 2147867413.9, 2147509368.9, 2147052478.4, 2147208466.3, 2147868906.7, 2147584822.5]
SPKIR | 2015-01-01 |  | N00568 | 263 | CC_scale | [0.000000220470500871, 0.000000206604374446, 0.000000210708417412, 0.000000218201949649, 0.000000223716150453, 0.000000220589991147, 0.000000214885246408]
SPKIR | 2015-01-01 |  | N00560 | 265 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CP04OSSM-00001
SPKIR | 2015-01-01 |  | N00560 | 265 | CC_offset | [2147668123.3, 2148048850.6, 2147768921.8, 2147313253.0, 2147563733.5, 2147190968.5, 2147533351.3]
SPKIR | 2015-01-01 |  | N00560 | 265 | CC_scale | [0.000000222761871938, 0.000000204877337686, 0.000000207931376793, 0.00000020553692029, 0.000000194095233008, 0.000000198718901006, 0.000000215692422887]
SPKIR | 2015-06-01 |  | N00576 | 266 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE01ISSP-00004
SPKIR | 2015-06-01 |  | N00576 | 266 | CC_offset | [2147347284.2, 2147759174.6, 2147867363.1, 2147658820.3, 2147109093.3, 2147690600.3, 2147574631.8]
SPKIR | 2015-06-01 |  | N00576 | 266 | CC_scale | [2.1762439115e-007, 2.00534109788e-007, 2.00129343976e-007, 2.14464836724e-007, 2.12119053165e-007, 1.95084306125e-007, 2.08000226789e-007]
SPKIR | 2016-06-16 |  | N00576 | 266 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE01ISSP-00005
SPKIR | 2016-06-16 |  | N00576 | 266 | CC_offset | [2147386979.6, 2147783074.2, 2147855605.7, 2147663764.0, 2147159882.4, 2147669209.1, 2147591843.7]
SPKIR | 2016-06-16 |  | N00576 | 266 | CC_scale | [2.20263403242e-007, 2.02558805765e-007, 2.02714883002e-007, 2.1876684844e-007, 2.12901508983e-007, 1.95401178296e-007, 2.07503647204e-007]
[9 empty] | SPKIR | 2013-02-07 | ATAPL-58341-00004 | 267 | CC_immersion_factor
[9 empty] | SPKIR | 2013-02-07 | ATAPL-58341-00004 | 267 | CC_offset
[9 empty] | SPKIR | 2013-02-07 | ATAPL-58341-00004 | 267 | CC_scale
SPKIR | 2014-05-30 |  | A00857 | 269 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From GS01SUMO-00001
SPKIR | 2014-05-30 |  | A00857 | 269 | CC_offset | [2147775766.6, 2148339958.2, 2147516391.3, 2146899225.4, 2146999201.6, 2146532851.9, 2147663128.8]
SPKIR | 2014-05-30 |  | A00857 | 269 | CC_scale | [0.000000216711810831, 0.00000020925605614, 0.000000208075756009, 0.000000210016092772, 0.00000022146094936, 0.000000219889721067, 0.000000214055212621]
SPKIR | 2014-05-30 |  | A00858 | 270 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CP01CNSM-00005
SPKIR | 2014-05-30 |  | A00858 | 270 | CC_offset | [2147465832.0, 2147462265.0, 2147254458.0, 2147844344.0, 2147674806.0, 2148462991.0, 2147526399.0]
SPKIR | 2014-05-30 |  | A00858 | 270 | CC_scale | [2.24595633148E-07, 1.94405524730E-07, 2.03225184255E-07, 2.15287213290E-07, 2.25448908994E-07, 2.15904421273E-07, 2.20932274674E-07]
SPKIR | 2014-05-30 |  | A00859 | 271 | CC_immersion_factor | [1.368,1.410,1.365,1.354,1.372,1.322,1.347] |  | From CP01CNSP-00004
SPKIR | 2014-05-30 |  | A00859 | 271 | CC_offset | [2147690330.5, 2147749115.1, 2147655071.0, 2148097378.4, 2147731029.7, 2147648418.3, 2147547862.0]
SPKIR | 2014-05-30 |  | A00859 | 271 | CC_scale | [2.07215896055e-007,2.19760993576e-007,2.028348228e-007,2.14006251126e-007,2.15471869023e-007,2.18503838061e-007,2.20598246628e-007]
SPKIR | 2016-01-01 |  | A00859 | 271 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CP04OSSM-00004
SPKIR | 2016-01-01 |  | A00859 | 271 | CC_offset | [2147686145.7, 2147745279.9, 2147663210.1, 2148122611.7, 2147715337.1, 2147659363.4, 2147550223.0]
SPKIR | 2016-01-01 |  | A00859 | 271 | CC_scale | [0.000000194348247627, 0.000000218893622656, 0.000000201664231684, 0.000000212305010328, 0.000000213597146337, 0.00000021305554115, 0.000000219661490217]
SPKIR | 2014-06-11 |  | A00860 | 272 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] | calibration coefficient supplied by the manufacturer. | From CP01CNSM-00003
SPKIR | 2014-06-11 |  | A00860 | 272 | CC_offset | [2147772325.10, 2148153350.40, 2147390050.30, 2147047352.00, 2147075088.00, 2147460806.60, 2147744603.30] | calibration coefficient supplied by the manufacturer.
SPKIR | 2014-06-11 |  | A00860 | 272 | CC_scale | [2.224590649720E-07, 2.080590920980E-07, 2.098094462990E-07, 2.064317007940E-07, 2.221818242130E-07, 2.121023139050E-07, 2.201377395150E-07] | calibration coefficient supplied by the manufacturer.
SPKIR | 2014-08-11 |  | A00976 | 273 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CP03ISSM-00002
SPKIR | 2014-08-11 |  | A00976 | 273 | CC_offset | [2147422261.2, 2147299457.8, 2146975200.2, 2147286017.4, 2148022206.3, 2147855559.0, 2146961741.7]
SPKIR | 2014-08-11 |  | A00976 | 273 | CC_scale | [0.00000020672067901, 0.000000201048697017, 0.000000213406764687, 0.000000214645504018, 0.000000223204905758, 0.000000217869562687, 0.000000207817888546]
SPKIR | 2014-08-18 |  | A00977 | 274 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CP04OSSM-00002
SPKIR | 2014-08-18 |  | A00977 | 274 | CC_offset | [2147555036.8, 2148036754.5, 2147654090.8, 2147497011.3, 2147832430.9, 2147944646.6, 2147001533.5]
SPKIR | 2014-08-18 |  | A00977 | 274 | CC_scale | [0.000000204058379006, 0.000000197460504029, 0.000000206336617934, 0.000000210988319339, 0.000000214528943175, 0.000000208906295411, 0.00000021107916147]
SPKIR | 2014-08-18 |  | A00978 | 275 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] | on NSIF | From GI01SUMO-00002
SPKIR | 2014-08-18 |  | A00978 | 275 | CC_offset | [2147733827.0, 2147373526.9, 2147629923.3, 2147741460.9, 2147783225.7, 2147311161.4, 2147509990.2]
SPKIR | 2014-08-18 |  | A00978 | 275 | CC_scale | [0.000000206810746262, 0.00000019814906007, 0.000000209611879245, 0.000000213083889627, 0.000000216215377455, 0.000000208571910602, 0.000000209160309108]
SPKIR | 2014-08-18 |  | A01494 | 276 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From GS01SUMO-00001
SPKIR | 2014-08-18 |  | A01494 | 276 | CC_offset | [2147363475.5, 2147581166.2, 2147380892.4, 2148296316.3, 2147527942.3, 2147525578.6, 2147726234.7]
SPKIR | 2014-08-18 |  | A01494 | 276 | CC_scale | [0.000000210551844719, 0.000000199312529184, 0.000000218289004767, 0.000000206599320179, 0.000000222750519609, 0.000000219293706261, 0.000000208566783474]
SPKIR | 2015-06-01 |  | A01530 | 288 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] | On tower | From GI01SUMO-00002
SPKIR | 2015-06-01 |  | A01530 | 288 | CC_offset | [2148864960.7, 2147194137.9, 2147356371.0, 2147161921.7, 2147354603.7, 2147670573.6, 2147151484.9]
SPKIR | 2015-06-01 |  | A01530 | 288 | CC_scale | [0.000000206539842069, 0.000000201160517383, 0.000000205005300828, 0.000000214881786226, 0.000000203118069205, 0.000000218217279917, 0.000000196557575216]
SPKIRB | 2015-06-01 |  | A01531 | 289 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CP04OSSM-00003
SPKIRB | 2015-06-01 |  | A01531 | 289 | CC_offset | [2147020713.3, 2147183741.3, 2148099059.5, 2147653843.6, 2147290168.2, 2147638825.5, 2147374159.5]
SPKIRB | 2015-06-01 |  | A01531 | 289 | CC_scale | [0.000000211040920395, 0.000000203054597333, 0.000000203663090926, 0.000000217049436044, 0.000000192471210799, 0.000000220681154634, 0.000000209760539357]
SPKIRB | 2015-06-01 |  | A01532 | 290 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CP03ISSM-00003
SPKIRB | 2015-06-01 |  | A01532 | 290 | CC_offset | [2147758144.1, 2147942443.3, 2147397564.0, 2146967702.2, 2147960051.1, 2147545653.4, 2147161682.6]
SPKIRB | 2015-06-01 |  | A01532 | 290 | CC_scale | [0.00000021679666497, 0.000000202773245047, 0.000000210452282225, 0.000000213712999279, 0.000000191842241548, 0.000000197112548205, 0.000000196329642047]
SPKIRB | 2015-06-01 |  | A01533 | 291 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CP01CNSM-00004
SPKIRB | 2015-06-01 |  | A01533 | 291 | CC_offset | [2147906656.9, 2147646116.3, 2148107155.2, 2147167619.4, 2147214068.6, 2146680840.2, 2147645726.0]
SPKIRB | 2015-06-01 |  | A01533 | 291 | CC_scale | [0.000000215374133245, 0.000000207252932625, 0.000000217701216141, 0.000000216954793764, 0.00000019311203265, 0.000000212944039196, 0.000000229193987244]
SPKIR | 2013-02-07 |  | ATAPL-58341-00006 | 292 | CC_offset | [2147973009.4, 2147199093.5, 2147967110.0, 2147984239.2, 2147616103.8, 2147654912.1, 2147421596.7] |  | From RS01SBPS
SPKIR | 2013-02-07 |  | ATAPL-58341-00006 | 292 | CC_scale | [2.05801691715e-007, 2.0348165368e-007, 2.09496243249e-007, 2.08176823703e-007, 2.0493843894e-007, 2.00191479814e-007, 2.08601451691e-007]
SPKIR | 2013-02-07 |  | ATAPL-58341-00006 | 292 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347]
SPKIR | 2013-02-07 |  | ATAPL-58341-00007 | 293 | CC_offset | [2147861290.9, 2147688068.1, 2147476129.6, 2147373742.6, 2147250146.8, 2147821112.3, 2147779991.6] |  | From RS03AXPS
SPKIR | 2013-02-07 |  | ATAPL-58341-00007 | 293 | CC_scale | [2.07057675235e-007, 2.05342578343e-007, 2.19203576089e-007, 2.07532262285e-007, 2.24578514563e-007, 2.0995827566e-007, 2.23856332595e-007]
SPKIR | 2013-02-07 |  | ATAPL-58341-00007 | 293 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347]
[9 empty] | SPKIR | 2015-06-02 | A01675 | 294 | CC_immersion_factor
[9 empty] | SPKIR | 2015-06-02 | A01675 | 294 | CC_offset
[9 empty] | SPKIR | 2015-06-02 | A01675 | 294 | CC_scale
[9 empty] | SPKIR | 2015-08-03 | A01676 | 295 | CC_immersion_factor
[9 empty] | SPKIR | 2015-08-03 | A01676 | 295 | CC_offset
[9 empty] | SPKIR | 2015-08-03 | A01676 | 295 | CC_scale
SPKIR | 2015-07-31 |  | A01677 | 296 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE02SHSM-00002
SPKIR | 2015-07-31 |  | A01677 | 296 | CC_offset | [2146699468.0, 2146909951.4, 2147305554.0, 2147578381.7, 2146938530.4, 2146791536.1, 2147039891.5]
SPKIR | 2015-07-31 |  | A01677 | 296 | CC_scale | [2.11132349803e-007, 2.06677422227e-007, 2.08419304357e-007, 2.17016448227e-007, 2.11288255063e-007, 2.20816105308e-007, 2.21834223455e-007]
SPKIR | 2015-05-21 |  | A01678 | 297 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE02SHSM-00003
SPKIR | 2015-05-21 |  | A01678 | 297 | CC_offset | [2148340259.5, 2147353632.0, 2147569449.6, 2147450597.5, 2147500811.3, 2147230484.6, 2147354764.4]
SPKIR | 2015-05-21 |  | A01678 | 297 | CC_scale | [2.14682463111e-007, 2.02861525166e-007, 2.1055477e-007, 2.14724412468e-007, 2.19036592314e-007, 2.12728926722e-007, 2.18414668368e-007]
SPKIR | 2015-05-21 |  | A01679 | 298 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CE09OSSM-00003
SPKIR | 2015-05-21 |  | A01679 | 298 | CC_offset | [2147365481.3, 2147264881.6, 2147046217.8, 2147656213.5, 2147750951.2, 2148169592.1, 2146840661.9]
SPKIR | 2015-05-21 |  | A01679 | 298 | CC_scale | [2.12419692231e-007, 2.01550866323e-007, 2.06269473025e-007, 2.12192287334e-007, 1.96031724567e-007, 2.26598204966e-007, 2.21292052169e-007]
SPKIR | 2015-05-21 |  | OL000095 | 299 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From GA01SUMO-00002
SPKIR | 2015-05-21 |  | OL000095 | 299 | CC_offset | [2147424525.0, 2147745680.8, 2146988060.4, 2147328503.2, 2147161002.1, 2147798598.1, 2147438820.2]
SPKIR | 2015-05-21 |  | OL000095 | 299 | CC_scale | [0.000000220721439796, 0.000000206455872302, 0.000000208876629046, 0.000000210467819264, 0.000000223494658298, 0.000000220390161847, 0.0000002227253754]
SPKIR | 2015-06-01 |  | OL000071 | 300 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From GS01SUMO-00002
SPKIR | 2015-06-01 |  | OL000071 | 300 | CC_offset | [2147413397.4, 2147816336.5, 2147278828.9, 2147144457.9, 2147824753.6, 2147293474.6, 2147586747.7]
SPKIR | 2015-06-01 |  | OL000071 | 300 | CC_scale | [0.000000211105965909, 0.000000202836430745, 0.000000216156764537, 0.000000213999464452, 0.000000215568601721, 0.000000208098188463, 0.000000196157952219]
SPKIR | 2015-05-21 |  | N00765 | 301 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From CP03ISSM-00004
SPKIR | 2015-05-21 |  | N00765 | 301 | CC_offset | [2147538833.6, 2148003956.3, 2147413395.2, 2148001760.0, 2147227635.6, 2147143953.1, 2147039655.8]
SPKIR | 2015-05-21 |  | N00765 | 301 | CC_scale | [0.000000221792669848, 0.000000208003479417, 0.000000216808601409, 0.000000215480054942, 0.000000210248426832, 0.000000212094530922, 0.000000224789503508]
SPKIR | 2015-06-01 |  | OL000072 | 302 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] |  | From GS01SUMO-00002
SPKIR | 2015-06-01 |  | OL000072 | 302 | CC_offset | [2147951918.8, 2147114562.7, 2147372703.7, 2147720359.8, 2147333636.9, 2147915377.3, 2148160306.0]
SPKIR | 2015-06-01 |  | OL000072 | 302 | CC_scale | [0.000000207260059802, 0.000000197572308515, 0.000000203587625793, 0.000000202837043314, 0.00000019125145322, 0.000000220592648949, 0.000000219037681683]